夷陵桥江北人行梯道照明更换项目分项报价表

| 序号 | 货物或施工 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED三防灯 | 每套灯具LED灯管2根，长度约1.2米，双端，总功率≥36W，铁质或铝制底壳，PC透明外罩，防水等级IP65，额定电压220V。 | 36 | 套 |  |  |
| 2 | 导线 | BVR-2*4mm² | 400 | 米 |  |  |
|  |  | VV-4*10mm² | 150 |  |  |  |
| 3 | 电工线管及辅材 | PVC-20线管 | 50 | 米 |  |  |
| 4 | 绝缘、防水处理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 人工、措施费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 合计 | ¥ 元（大写: ） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |