至喜大桥重点部位新增监控项目

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单位 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | - 400万像素2560*1440半球式摄像机，全彩智能语音警示,3D数字降噪，2.8mm定焦。 - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 快门：1/3 s~1/100,000 s - 宽动态：120 dB - 日夜切换模式ICR红外滤片式 - 调节角度水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° | 14 | 台 |  |  |
| 2 | 监控摄像机 | - 400万像素、2560*1440枪式摄像机，全彩智能语音警示，3D数字降噪，4mm定焦。 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 快门：1/3 s~1/100,000 s - 宽动态：120 dB - 日夜切换模式ICR红外滤片式 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机专用电源 | 1.12V/2A通用交流全电压输入稳压开关电源； 2.具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证。 | 20 | 个 |  |  |
| 4 | 摄像机支架 |  | 20 | 个 |  |  |
| 5 | 无线网桥 | 类别：通用网桥， 组网方式：点对点传输 配对方式：成对 无线传输距离：≥500米 最大传输速率：≤300Mbps 网络模式：桥接 | 2 | 对 |  |  |
| 6 | 交换机 | 8个10/100/1000M电口 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 网线 | CAT6E | 500 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3×1.5mm² | 500 | 米 |  |  |
| 9 | 管材 | Φ35/PVC线管 | 500 | 米 |  |  |
| 10 | 合计 | ¥ 元（大写: ） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |