夷陵大桥监控系统备用设备采购项目

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控操作键盘 | - ★1.支持匹配已建SCI新监控系统平台功能使用； - ★2.支持网络方式接入已有的全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备； ★3.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上； ★4.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局； 5.支持云台控制，预置点、巡航和轨迹的设置与调用； 6.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器； 7.支持最多添加8000台设备，以ONVIF协议接入设备、支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入，接入综合安防平台。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 核心交换机 | - 48个千兆电口+2个万兆光纤口 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 交换机 | 8个千兆电口 | 3 | 个 |  |  |
| 4 | 网线 | CAT6E | 305 | 米 |  |  |
| 5 | 摄像机专用电源 | 24V/5A通用交流全电压输入稳压开关电源； | 5 | 个 |  |  |
| 6 | 摄像机专用电源 | 24V/3A通用交流全电压输入稳压开关电源； | 5 | 个 |  |  |
| 7 | 摄像机专用电源 | 12V/2A通用交流全电压输入稳压开关电源； | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ ﹪） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |