桥梁主塔和箱梁照明灯具采购项目

报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯盘 | LED光源模组，磁铁吸附，功率≥12W，额定电压220V，色温6500K（白光），尺寸≤ 110mm×110mm，显色指数≥85，无频闪，光效≥90lm/w | 180 | 个 |  |  |
| 2 | LED灯泡 | LED球泡，E27灯头,功率≥8瓦，额定电压220V，色温6500K（白光），显色指数≥85，无频闪，光效≥90lm/w | 520 | 个 |  |  |
| 3 | 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ ﹪） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |