桥梁防雷隐患整改项目

报价表

| 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电涌保护器 | - 1.B+D复合型一级电涌保护器； - 2.最大持续工作电压Uc：385VAC； - 3.标称放电电流In(8/20μs)：50kA； - 4.保护水平Up:1.5kV； - 5.组合方式：4P | 25 | 组 |  |  |
| SPD试验检测 | 标称参数检测 | 25 | 组 |  |  |
| 接地线 | - 线缆截面1×16mm²； | 13 | 米 |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ %） |  |  |  |  |
| 报价单位盖章 | 签章： |  |  |  |  |