桥梁照明控制改造项目

报价表

| 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯控制器 | 1.设备参数 （1）工作电压：AC220V/380V通用； （2）工作模式：点动、自锁、互锁； （3）控制方式：手动、远程APP、遥控器（选用）； （4）终端系统：Android、iOS； （5）工作温度：-40℃-70℃； （6）通讯技术：2G/4G。 2.功能要求 （1）远程通讯和控制功能； （2）输入状态实时反馈功能，包含至少4路输出控制回路； （3）终端可远程设置开关时间，随时可开关； （4）可共享控制权限，用户不少于20人； （5）永久免费提供远程控制服务； （6）批量控制和调整功能，一次设置可应用于规定设备。 | 20 | 台 |  |  |
| 设备对接 | 1.对接单台设备和云平台控制系统； 2.通讯正常，动作准确、反馈正确。 | 16 | 台 |  |  |
| 系统联调联试 | 1.云平台控制系统联合调试； 2.各功能满足使用要求。 | 1 | 组 |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ %） |  |  |  |  |
| 报价单位盖章 | 签章： |  |  |  |  |