夷陵大桥办公配电箱更换项目

报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外配电箱箱体 | 定制尺寸：1200×920×600mm；不锈钢箱体，前后可打开；防护等级≥IP65；箱体外贴安全用电警示标志牌 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 刀闸 | 可自锁/200A | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NM1-125A/3P | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NM1-160A/3P | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | NM1-63A/3P | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 微型断路器 | DZ47-C63A/3P | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 微型断路器 | DZ47-C40A/2P | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 浪涌保护器 | iPRD1 25 3P＋N | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 三相电表 | DTS634 （1.5）6A | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 低压互感器 | BH-0.66/40 200/5 0.5 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 指示灯 | AD56-22DS-220V | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 端子排 | MUK5N | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 零排/地排 | TMY-40*4 | 米 | 0.8 |  |  |
| 14 | 电缆材料 | 1.CEFR 1×16mm²；2.连接线两头用铜接头，接头用烫锡工艺处理 | 米 | 5 |  |  |
| 15 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ %） |  |  |  |  |
|  | 报价单位盖章 | 签章： |  |  |  |  |