至喜大桥监控存储系统升级改造项目

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单位 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控硬盘 | - 容量：10TB - 尺寸：3.5英寸，147×101.85×26.11mm - 3.支持热插拔，多段缓存 (MB) ：256M， 转速 (RPM)：不低于7200RPM，接口类型:SAS，接口速率:12Gb/s，平均无故障时间:250万小时，工作功耗:读取：9.4W 写入：9W - 闲置功耗:5.5W。 | 14 | 块 |  |  |
| 2 | 设备箱 | - 尺寸：300*400*200，含配电模块 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 支架 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 交换机 | 10/100/1000M电口 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 网线 | CAT6E | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV3×1.5mm² | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 管材 | Φ35/PVC线管 | 40 | 米 |  |  |
| 8 | 登高作业车 |  | 1 | 台班 |  |  |
| 9 | 安装人工费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 合计 | ¥ 元（大写: ） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |