| 项目竞选表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 小计 |
| 一 | 电线电缆材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 铜芯绝缘线 | BVR-450/750V-2.5mm² | m | 350 |  |  |
| 1.2 | 铜芯护套线 | BVVB-2×1.5mm² | m | 250 |  |  |
| 1.3 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4mm² | m | 350 |  |  |
| 1.4 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5mm² | m | 200 |  |  |
| 1.5 | 铜芯护套线 | RVVB-2×16mm² | m | 250 |  |  |
| 1.6 | 铜芯护套线 | RVV-3×6mm² | m | 300 |  |  |
| 1.7 | 铜芯护套线 | RVV-3×4mm² | m | 350 |  |  |
| 1.8 | 铜芯护套线 | RVV-3×2.5mm² | m | 350 |  |  |
| 1.9 | 铜芯护套线 | RVV-3×1.5mm² | m | 150 |  |  |
| 1.10 | 交联电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×16mm² | m | 200 |  |  |
| 1.11 | 交联电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×6mm² | m | 300 |  |  |
| 1.12 | 交联电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×16mm² | m | 100 |  |  |
| 1.13 | 单模光纤 | 4芯 | m | 500 |  |  |
| 1.14 | 超五类网线 | 五类4对非屏蔽 | m | 500 |  |  |
| 二 | 电气材料 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 闸刀开关 | HD11F-200A/380V | 个 | 5 |  |  |
| 2.2 | 闸刀开关 | HD11F-600A/380V | 个 | 1 |  |  |
| 2.3 | 断路器 | iC65N4P32A | 个 | 10 |  |  |
| 2.4 | 断路器 | iC65N3P63A | 个 | 2 |  |  |
| 2.5 | 断路器 | iC65N3P32A | 个 | 10 |  |  |
| 2.6 | 断路器 | iC65N3P16A | 个 | 20 |  |  |
| 2.7 | 断路器 | iC65N2P16A | 个 | 10 |  |  |
| 2.7 | 断路器 | iC65N1P10A | 个 | 20 |  |  |
| 2.9 | 塑壳断路器 | NSX100 TMD 100A/3P/H70kA | 个 | 2 |  |  |
| 2.10 | 塑壳断路器 | NSX250 TMD 250A/3P/H70kA | 个 | 2 |  |  |
| 2.11 | 接触器 | LC1D258M7C | 个 | 10 |  |  |
| 2.12 | 高压熔断器 | SDMDJ/额定电压≥10kV,额定电流50A | 个 | 6 |  |  |
| 2.13 | 中压熔断器 | GLJB/额定电压5.5kV，额定电流40A，φ36mm，长度250mm | 个 | 9 |  |  |
| 2.14 | 中压熔断器 | GLF/额定电压5.5kV，额定电流4A，φ10mm,长度180mm | 个 | 9 |  |  |
| 2.15 | 中压熔断器 | GFLDJ/额定电压7.2kV,额定电流80A，铜帽φ45mm，长34mm,熔管φ70mm，长度260mm | 个 | 6 |  |  |
| 2.16 | 中压熔断器 | GFLDJ/额定电压≥10kV，额定电流80A | 个 | 6 |  |  |
| 2.17 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 台 | 5 |  |  |
| 2.18 | 接线端子 | 单级分线端子1分4 | 个 | 20 |  |  |
| 三 | 照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 泛光灯 | BVP174/100W/4000K | 个 | 10 |  |  |
| 3.2 | LED路灯 | LED/240W/4500K/IP65 | 个 | 5 |  |  |
| 3.3 | LED吸顶灯盘 | LED/13W/220V | 个 | 10 |  |  |
| 3.4 | LED节能灯泡 | LED/7W/E43 | 个 | 30 |  |  |
| 3.5 | LED灯管 | T8/16W/6500K | 个 | 20 |  |  |
| 3.6 | 高压钠灯灯泡 | NG400T | 个 | 10 |  |  |
| 3.7 | 高压钠灯灯泡 | NG250T | 个 | 5 |  |  |
| 3.8 | 镇流器 | BSN400T3 | 个 | 10 |  |  |
| 3.9 | 触发器 | CD-2a | 个 | 10 |  |  |
| 3.10 | 景观灯控制电路板 | EP3030/36W/36V-5000K | 块 | 10 |  |  |
| 四 | 维修工器具 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 螺丝刀 | 5×75碳钢/一字/十字 | 个 | 30 |  |  |
| 4.2 | 尖嘴钳 | 6寸 | 个 | 15 |  |  |
| 4.3 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 | 15 |  |  |
| 4.4 | 剥线钳 | 1-6mm²适用 | 个 | 15 |  |  |
| 4.5 | 断线钳 | 450# | 个 | 3 |  |  |
| 4.6 | 网线钳 | RJ45 | 个 | 15 |  |  |
| 4.7 | 手电钻 | 6.0AH/18V | 个 | 3 |  |  |
| 4.8 | 活动扳手 | 45#钢/12寸 | 个 | 15 |  |  |
| 4.9 | 电工刀 |  | 个 | 15 |  |  |
| 4.10 | 验电笔 | 500V氖泡测电笔 | 个 | 15 |  |  |
| 4.11 | 电工胶布 | 高压阻燃 | 卷 | 50 |  |  |
| 4.12 | 工具包 | 帆布单肩包 | 个 | 15 |  |  |
|  | 总价 | ¥ 元 | 大写： |  |  |  |
| 供应商全称(盖章） ： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |