| 项目竞选表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一 | 夷陵大桥前端监控设备增补 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控摄像机 | 800W黑光高清球机 | 6 | 台 |  |  |
| 1.2 | 监控摄像机 | 400W网络高清固定枪机 | 7 | 台 | 需利用拆除回收设备安装 |  |
| 1.3 | 摄像机支架 | 1.0m吊装支架/固定枪机支架 | 13 | 个 |  |  |
| 1.4 | 摄像机电源 | DC-AC/24V/3A | 13 | 个 |  |  |
| 1.5 | 电源干线 | YJV3×4 | 1500 | 米 |  |  |
| 1.6 | 电源分支线 | RVV3×1.5 | 300 | 米 |  |  |
| 1.7 | 网线 | CAT6E/超六类网线 | 300 | 米 |  |  |
| 1.8 | 单模光纤 | 12芯 | 3000 | 米 |  |  |
| 1.9 | 终端盒 | 12芯 | 13 | 个 |  |  |
| 1.10 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 13 | 对 |  |  |
| 1.11 | 设备箱 | 不锈钢/300×400×180 （内含1个六位电源插座） | 6 | 个 |  |  |
| 1.12 | 线管 | PVC-C电力管/DN32 | 1000 | m |  |  |
| 1.13 | 安装费 | 人工费、机械台班费、措施费 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 伍家岗大桥前端监控设备增补 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监控摄像机 | 400W网络高清球机 | 6 | 台 | 需利用拆除回收设备安装 |  |
| 2.2 | 摄像机支架 | 1.0m吊装支架 | 6 | 个 |  |  |
| 2.3 | 摄像机电源 | DC-AC/24V/3A | 6 | 个 |  |  |
| 2.5 | 网络交换机 | 百兆5口 | 6 | 台 |  |  |
| 2.6 | 设备箱 | 不锈钢/300×400×180 （内含1个六位电源插座） | 6 | 个 |  |  |
| 2.7 | 电源分支线 | RVV3×1.5 | 400 | 米 |  |  |
| 2.8 | 网线 | CAT6E/超六类网线 | 400 | 米 |  |  |
| 2.9 | 安装费 | 人工费、机械台班费、措施费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 总计 | （一）+（二） | ¥ 元 |  | 大写： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |  | 供应商联系人（签字）： 联系电话： |  |  |  |