虹桥假日酒店内部装饰维修改造主材采购项目竞选表

# 报价单位（盖章）：

| 分包 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 不含税采购控制单价(元) | 不含税采购控制合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 石塑地板 | ㎡ | 340.5 |  |  | 厚度不低于0.6cm |
|  | 护墙板 | ㎡ | 5067.3 |  |  | 规格400*8mm，高度可定制、需符合环保E0级及消防阻燃B1级要求 |
|  | 墙面装饰板 | ㎡ | 902 |  |  | 规格 1220*8mm，高 度可定制，需符合环保 E0级及消防阻燃B1 级要求 |
|  | 纸面石膏板 | ㎡ | 165 |  |  | 规格 1200*2440*9.5mm， 要求需符合环保 E0 级及消防阻燃 B1 级,符合强度、防潮 要求 |
|  | 乳胶漆 | ㎡ | 5972.7 |  |  | 要求为一线环保品 牌，符合GB18582-2020+绿色 +环认证 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 包二 | 化纤地毯 | ㎡ | 3914.7 |  |  | 地毯需符合厚度 0.8CM、规格 800 克，环保等级 A 级，消防阻燃性 B 级、抗静电、耐倒伏、抗污要求 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（不含税） |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、本综合单价包括缺陷修复以及所含风险的全部费用，包含一切与该项目有关作业的施工机械费、劳务费、质检费、材料费、保险费、管理费、各种规费、措施费、利润税费，以及明示或暗示的所有风险、责任和义务

2、综合单价不因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。

3、报价时必须按清单提供的主材暂定价计算分部分项综合单价（此暂定材料单价为运送至工地的价格，含采保费）进行报价，若采用价格与暂定价不一致，则按现行消耗量定额计算的材料消耗量和材料价差调整合同价款，但对应的综合单价不予以调整（3.41%的税金除外）。